## Slide 1: Medv4D
Szabolcs Gróf
Václav Klecanda
Jan Kolomazník
Attila Ulman

## Slide 2: Ukázka na začátek...

## Slide 3: Medicínská aplikace
Zpracovává data získaná z CT, MRI, apod.
Data načítá z úložiště ve formátu DICOM (2D, 3D, 4D, …)
Příklad: segmentace krevního oběhu, fúze dat

## Slide 4: V čem je problém?
Medicínská aplikace = sada nutných komponent, stále stejná struktura
Nutnost stále programovat tyto komponenty = ztráta času na úkor řešení vlastního problému
Diplomové práce často řeší pouze jádro problému = výpočetní algoritmus
Výsledkem jsou rozdílně se chovající aplikace, nedotažené GUI, apod.

## Slide 5: Praxe…
Lékaři jsou zvyklí na určitá GUI (eFilm, apod.), nejsou ochotni se učit používat nové
Data jsou uložena v DICOM formátu, v naprosté většině případu na datovém serveru
Chtějí vidět výsledek co nejdříve (klidně jen část) – progresivita algoritmů

## Slide 6: Typické použití
Načtení dat dle kritérií (study manager)
Nastavitelné zobrazení vybraného obrazu
Nastavení parametrů algoritmů (číselné, interaktivní manipulace s daty, …)
Spuštění výpočtu, čekání na výsledek

## Slide 7: Naše práce
Sada nástrojů (framework), řešící uvedené problémy.
  Systém pro manipulaci s DICOM daty, není třeba se starat o detaily DICOMu
  Reprezentace a zpracování dat v paměti – pipelining
  Naše prohlížeče + integrace VTK
  Specializované GUI widgety – unifikovaný vzhled aplikací
  Distribuované počítání

## Slide 8: Komponenty frameworku

## Slide 9: Knihovna Imaging
Implementuje model pipelinového zpracování dat
Navržena pro snadnou rozšiřitelnost hlavních částí
Snadná paralelizace výpočtů
Z důvodu co největší efektivity a kontroly už během překladu – téměř všechny části šablonovány

## Slide 10: Architektura
Několik typů datových struktur :
  Datasety – úložiště dat v paměti
  Filtry – datové procesory
  Connection objekty – vytváří propojení mezi objekty v pipelině

## Slide 11: Pipeline

## Slide 12: Paralelizace
Spuštění každého filtru probíhá ve vlastním vlákně
Vlastní výpočet může být rozdělen mezi další vlákna

## Slide 13: Knihovna DICOM Client
Odstiňuje specifika DICOM formátu pro vyšší vrstvy
Načítání a ukládání dcm souborů
Dotazování DICOM serveru:
  Informace o pacientech, studiích
  Vlastní datové soubory
  (pilot posílání dat na server)
Prohledávání filesystemu

## Slide 14: Knihovna CellClient
Vzdálené počítání částí pipeline
Různé architektury
Posílání data setů, idea dataPieces

## Slide 16: Vlastnosti frameworku
Jednoduchá rozšiřitelnost a zaměnitelnost jednotlivých částí
Efektivita a produktivita
Cross-platform (na rozdíl od eFilmu)
Zavedení konceptů – ne vše plně funkční (distribuovaný výpočet, odesílání zpět na DICOM server)

## Slide 17: Závěr
Vývoj pokračuje diplomovými pracemi autorů :
  použití na architektuře CellBE
  Fúze dat
  Segmentace orgánů
  Perfuze
Bakalářská práce RTG z CT – uživatel mimo team.